临高县第二中学节约型公共机构示范单位

创建工作实施方案

一、单位情况

（一）基本情况

临高县第二中学创建于1979年秋，目前是一所从初中学段至高中学段的完全中学。学生宿舍396间，教师工作间96间。

设施建设：学校用地面积121061平方米，建筑面积63711平方米。校园规划科学，布局合理，主要有综合楼、教学楼、宿舍楼、艺术楼、风雨球场、食堂、运动场构成。学校教学硬件设施齐全，配有380人报告厅、小会议厅、舞蹈厅、音乐厅、美术室、书吧、电子备课室、学生信息房、理化生实验室、通用技术操作室、录播室、86间多媒体教室、6间计算机教室等。

师资队伍：学校拥有专任教师307人，其中副高级教师61人，中级教师155人，初级教师91人。省级科研骨干教师4人，省级骨干教师2人，县级骨干教师队伍12人，政治素质高，业务素质硬，师德高尚，结构合理。当前登记在档案学生4672人，在编在岗教师312人,自聘勤工人员53人。经统计，我校2018年日平均用能人次为5064人。

（二）节约能源资源工作开展情况

我校已将创建节约型示范校园作为一项长期的工作目标，以“节水节电”为抓手，以节能监管平台建设为突破口，加快节约型示范校园建设。

1.加强组织领导。校领导高度重视节水节电工作，把创建节约型校园作为学校发展的重要任务之一。目前，已成立节约型校园建设领导小组，并设有办公室，统筹协调节约型校园各项创建工作，为节约型校园的建设实施提供保障。每栋楼均设人员兼节能管理员，负责日常节能管理工作。

2.加强管理节能。管理节能是指以管理制度、管理措施和管理手段实现节能目标。不断健全完善节能管理相关制度，明确公共机构节能的任务和目标，落实责任分工，以责任促开展，抓责任促落实，使节能工作落到实处。将节能教育列入新生入学教育计划，提高学生的忧患意识和节能意识，培养良好的行为习惯。由校学生会负责，组织学生回收可再利用资源，提高资源利用率。减少一次性物品的使用，避免资源浪费和环境污染，提倡双面用纸，减少纸张消耗。由后勤部门负责，加强用水设备的日常维护管理，监督学校违规用水用电问题和使用的安全问题，发现损坏及时报修，严防跑、冒、滴、漏的现象发生，杜绝“长流水”；充分利用自然光照，杜绝“长明灯”，对各楼层、房间学习办公结束后，应及时关掉相应电器的电源做到人走灯灭。

3.加强宣传教育。充分利用会议、宣传栏、宣传手册、座谈会等多种形式，大力宣传资源节约的重要性，普及节约资源知识，增强我校师生节约资源的紧迫感和责任感。

4.加强监督考核。制订相关的考核办法，对学校各部门和学生的自我管理进行考核，对铺张浪费行为进行通报；对发现的问题督促限期整改；对在节能工作中作出显著成绩的予以表彰和奖励。

5.加强照明节能改造。推行使用节能设施和节能产品，对学生宿舍、校园路灯采用定时控制，减少能源的浪费。将学校教室、办公室、走廊的日光灯逐步更换成led节能灯，对校园内的照明灯全部采用LED灯，部分路灯改造成太阳能LED照明路灯，节能效果明显。

6.加强节能文化建设。学校每年充分利用世界环境日、全国节能宣传周等在校报、广播、宣传栏等，开展各种形式的节能教育活动。在教学楼、学生宿舍、食堂等地设置节能宣传栏，在每个教室和办公室门口、水龙头、冲水阀张贴节电节水宣传标识，在每个办公室的空调开关张贴绿色使用空调的说明，潜移默化中培养老师、学生的节能意识。

二、能源资源消耗现状及存在的主要问题

（一）能源资源消耗情况

临高二中2018年能源消耗以水电为主，还包括车用汽油。其中，电力是校园建筑和设备用能的主要能源来源，汽油用于学校公务用车。全年用电总量为852604kWh，用水总量为101767m³。其中电力是学生教学大楼、校园路灯及师生住宿用电和各种设备用电，生活用水用于学校师生日常使用，绿化浇灌，食堂餐具冲洗等。另外，我校食堂采用柴油烧饭（由于承包外人没有柴油消耗记录），目前正准备改造成天然气燃炉设备，安装使用后将会成为节能环保的一大亮点。

表1 临高县第二中学能源消耗总量及能耗结构2018年

| 能源种类 统计项目 | 电量 （万kWh） | 水 （万M³） | 汽油 （万升） | 柴油 （万升） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用 量 | 85.2604 | 10.1767 | 0.077332 | -- | -- |
| 折标煤 （tec） | 104.785 | -- | 0.8306 | -- | 105.6156 |
| 能耗比例 % | 99% | -- | 1% | -- | 100% |

（二）能源资源消耗水平

我校主要能耗指标：日均在校用能人数为5064人（根据加权平均法算得），建筑面积为63711㎡，人均用电量为168.37kWh／人.a，人均用能量为20.86kgce／人.a，人均用水量为20.10M3／人.a，单位面积用电量为13.38kWh／M2.a，单位面积用能量为1.64kgce／M2.a。

表2 临高县第二中学2018年度单位能耗统计

| 能源类别 | 总量 | 人均用量 | 单位面积用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电量 | 85.2604 万kWh | 249.37 kWh/人.a | 13.38 kWh/M2.a |
| 总能耗 | 105.6156 tec | 20.86 kgce/人.a | 1.64 kgce/ M2.a |
| 水量 | 10.1767 万M3 | 20.10M3/人.a |  |

（三）能源利用效率分析

1.照明系统。照明系统分为校内路灯、室内及走廊等照明。校园内路灯全部采用LED灯，部分路灯改造成太阳能LED灯，对学校的室内照明也逐步把日光灯更换成LED灯。影响我校照明系统效率的是照明控制问题，如教室、办公室人离开不关灯或人少大量开灯，还有白天开灯；校园路灯后半夜没控制好，因此，我校将重点推进校园照明的节能控制与管理提高校园能效。

2.办公设备。为加强办公设备、设施的日常维护，减少电脑主机、显示器、打印机、复印机等办公设备待机能耗。推行计算机、打印机、复印机、传真机等办公设备统一维修和以旧换新，尽量延长办公用品使用寿命。扩大无纸化办公范围，利用电子文本撰写，推行双面用纸，减少纸张消耗和重印次数。

3.计算机房。学校目前有6间计算机房。（序号、管理方面补充完善）

3.用水系统。供水管线因年久老化，跑冒滴漏现象时有发生，对此，我校积极筹措改造资金，组织人员进行排查，及时更换了老化管路，坚决杜绝此类情况的发生。同时，为进一步推广应用节水型器具，我校还安装或更换了一批节水型龙头和卫生洁具。

（四）存在的主要问题

1、学校能源资源消耗集中于用电及用水项目，解决好水、电的日常管理和技术改造是控制能耗总量的关键，计划通过设备改造、精细化管理等手段实现能效提升，达到节约能源资源的目的。

2、学校节能管理在人力配备、资金投入等方面仍跟不上能效提升管理的要求，需要在进一步加强节能管理工作建设、资金投入、制度建设等。

3、每年学校通过各种形式开展节能与环保宣传，较大提升了师生的节能意识，但在公共场所，由于用能多少与己无关，部分师生仍未形成随手关灯关空调的良好习惯，造成了不必要的能源浪费。

三、基本思路和总体目标

（一）基本思路

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照有关政策要求，因地因校制宜，从加强组织领导，注重绿色规划，开展节能减排改造，挖掘节能潜能，培养节能意识，全面推动我校节能管理各项工作，营造绿色学校，努力创建节约型公共机构示范单位，推进可持续发展建设。

（二）总体目标

1.进一步健全完善我校节能组织领导体系，初步建立公共机构节能长效机制。

2、开展公共机构能源消耗统计，做好我校每月用水、用电、用油等能耗统计工作，明确节能工作方向。

3.大力开展公共机构节能宣传、培训，培养我校良好的节能意识和节能习惯。

4.加强日常节能管理，提高能源利用效率，争取2018用水、用电、在去年基础上降低3％以上。在去年基础上，实现今年人均用能总量下降3％，实现年节能3.17tec的节能能力。（注意年份、目标用百分比即可）

四、创建内容及方案

1.成立领导机构。成立以范鹏校长为组长的节能减排工作领导小组，负责学校节能减排工作的整体规划，制定节能管理改造方案，落实节能减排资金，发布节能管理制度等。领导小组下设节能减排工作办公室，负责领导小组的日常工作，总体协调节能减排管理.改造和宣传工作。

２.推进建筑节能。发展绿色建筑，新建筑严格执行建筑节能标准，推进教师节能改造。加强大楼用能管理，实施能耗分项计量，建立能耗监管体系，开展能源审计和能效公式。

３.应用节能技术和产品。大力推广应用先进成熟的节能节水技术和产品，实施用电、空调、照明的节能改造。

４.推进节水和资源循环利用。实施用水设备节水改造，推广应用节水器具．推进餐厨垃圾资源化利用和无害化处理。

５.倡导绿色消费。严格落实节能产品优先采购和强制采购有关规定，积极使用再生纸等再生办公用品，完善废旧物品回收处理网络，积极倡议绿色、低碳的消费模式。

６.强化日常监督管理。建立健全能源资源管理体系，完善节能规章制度，强化空调、照明、办公设备等日常管理。宣传节约理念，提高节约意识。

五、实施计划

（一）宣传发动阶段（2019年7月）。一是广泛宣传开展节能示范单位创建活动的意义和作用。二是大力宣传创建活动中涌现出的先进部门和先进个人，发挥先进典型示范的辐射和带头作用。

（二）全面实施阶段（2019年8-11月）。一是切实加强节能工作的组织领导，进一步增强责任感和紧迫感。充分发挥我校节能减排工作领导小组的职能职责，定期召开会议，研究部署节能工作；健全节能机构，明确职责。二是进一步完善我校节水、节电以及节约办公用品等节能管理制度；严格执行《政府采购法》，按列入采购清单实行集中节能采购；制定公共机构节能工作监督检查制度，严格按各项制度定期检查执行情况。三是开展节能宣传周活动，围绕节约型机关建设，组织开展节能减排活动，提高师生节能意识。四是进一步完善能耗统计制度，构建以水、电、办公耗材等为主的能耗数据库，为实施节能改造和节能量化管理提供基础数据。加强统计队伍建设，提高统计人员业务素质。为强化节能统计基础工作。五是及时更换不符合节水标准的龙头、冲洗阀、水箱等用水器具，杜绝跑、冒、滴、漏、和长流水现象。六是使用高效节能灯，节能灯使用率达到100％。七是进一步完善节能考核体系，加大监督检查力度。

（三）自查整改阶段（2019年12月）。学校节能减排领导小组办公室对创建活动实施情况进行一次全面的查找问题与不足，并及时整改，确保创建活动圆满成功。

六、保障措施

（一）加强组织领导。成立以校长范鹏为组长的节约型校园创建工作领导小组，领导小组下设节能减排工作办公室，负责领导小组的日常工作。

（二）完善各项制度。不断健全完善节能工作管理体制，加强日常管理，明确节能的任务和目标，完善管理制度，落实责任分工，从每个岗位抓起，以责任促开展，抓责任促落实，切实加强节能减排的监督考核制度。

（三）落实建设资金。根据创建方案我校安排节能改造专项资金用于项目建设。安排节能日常管理专项资金用于项目的维护与管理。

临高县第二中学

2019年7月20日